## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
АО "Синтез-Каучук"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11-4-22
(локальная смета)
Косметический ремонт комнаты приема пищи, здания Ж-21, 4 этаж, К.415
Цех ОТК
Основание: Дефектная ведомость № 187
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24,887 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,600 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________144,79 |  | чел.час
Составлен 19.08.2022г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Косметический ремонт комнаты приема пищи, здания Ж-21, 4 этаж, К.415
Окна
1 | ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом: НР (223,54 руб.): 91% от ФОТ (245,65 руб.) СП (108,09 руб.): 44%=52%*0,85 от ФОТ (245,65 руб.) | 100 м2 | 0,1128 (4,7*2,4) / 100 | 2012.3 | 1767.33 | 244.97 | 126.39 | 226.98 | 199.35 | 27.63 | 14.26 | 172.76 | 19.49 | 7.74 | 0.87
2 | ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления /прим./ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (267,44 руб.): 108% от ФОТ (247,63 руб.) СП (116,39 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (247,63 руб.) | 100 м2 проемов | 0,1128 (4,7*2,4) / 100 | 11881.46 | 1895.45 | 490.94 | 13.48 | 1340.23 | 213.81 | 55.38 | 1.52 | 171.534 | 19.35 | 0.825 | 0.09
Н | 1. 203-9096 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 100 11,28
3 | ТССЦ-203-1073 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 /прим. 18 створок, 2 поворотно-откидные/ Материалы | м2 | 11,28 4,7*2,4 | 1326.13 |  |  |  | 14958.75
4 | ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (15,39 руб.): 108% от ФОТ (14,25 руб.) СП (6,7 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (14,25 руб.) | 100 п.м | 0,047 4,7 / 100 | 4607.59 | 262.69 | 18.04 | 0.81 | 216.56 | 12.35 | 0.85 | 0.04 | 24.3685 | 1.15 | 0.05
Н | 1. 101-9138 | Доски подоконные ПВХ | м | 0
5 | ТССЦ-101-2904 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм Материалы | м | 4.7 | 141.8 |  |  |  | 666.46
6 | ТЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (38,36 руб.): 100% от ФОТ (38,36 руб.) СП (16,11 руб.): 42%=49%*0.85 от ФОТ (38,36 руб.) | 100 м2 облицовки | 0,015 1,5 / 100 | 11283.09 | 2222.63 | 58.33 | 1.64 | 169.25 | 33.34 | 0.88 | 0.02 | 191.4405 | 2.87 | 0.1
Стены
7 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (148,58 руб.): 90% от ФОТ (165,09 руб.) СП (75,94 руб.): 46% от ФОТ (165,09 руб.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,7 70 / 100 | 205.09 | 205.09 |  |  | 143.56 | 143.56 |  |  | 20.8 | 14.56
8 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен /уточнить по факту/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (73,9 руб.): 100% от ФОТ (73,9 руб.) СП (31,04 руб.): 42%=49%*0.85 от ФОТ (73,9 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,7 70 / 100 | 93.77 | 91.6 | 1.49 | 0.2 | 65.64 | 64.12 | 1.04 | 0.14 | 7.5325 | 5.27 | 0.0125 | 0.01
Н | 1. 101-9732 | Грунтовка | т | 0,013 0,0091
9 | ТССЦ-101-6514 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" Материалы | т | 0.0091 | 8613.86 |  |  |  | 78.39
10 | ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен 1 408,24 = 2 241,23 - 1,87 x 445,45 (30/17=1,76 ПЗ=1,76 (ОЗП=1,76; ЭМ=1,76 к расх.; ЗПМ=1,76; МАТ=1,76 к расх.; ТЗ=1,76; ТЗМ=1,76); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (51,19 руб.): 100% от ФОТ (51,19 руб.) СП (21,5 руб.): 42%=49%*0.85 от ФОТ (51,19 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,02 2 / 100 | 2810.78 | 2065.78 | 314.12 | 159.41 | 56.22 | 41.32 | 6.28 | 3.19 | 173.7402 | 3.47 | 13.838 | 0.28
Уд | 1. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,2912 0,0658 | 445.45 |  |  |  | 29.31
11 | ТЕРр69-12-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приготовление растворов вручную: цементных Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок: НР (1,72 руб.): 73% от ФОТ (2,35 руб.) СП (0,8 руб.): 34% от ФОТ (2,35 руб.) | 1 м3 раствора | 0.0658 | 31.06 | 31.06 |  |  | 2.04 | 2.04 |  |  | 3.15 | 0.21
12 | ТССЦ-402-0100 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь сухая цементная ремонтная, безусадочная, быстросхватывающаяся /расход 2050 кг на 1м3/ Материалы | т | 0,13489 2050*0,0658/1000 | 1589.38 |  |  |  | 214.39
13 | ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (49,65 руб.): 100% от ФОТ (49,65 руб.) СП (20,85 руб.): 42%=49%*0.85 от ФОТ (49,65 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,02 2 / 100 | 10589.16 | 2131.84 | 50.21 | 26.49 | 211.78 | 42.64 | 1 | 0.53 | 183.6205 | 3.67 | 2.0625 | 0.04
14 | ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (266,91 руб.): 100% от ФОТ (266,91 руб.) СП (112,1 руб.): 42%=49%*0.85 от ФОТ (266,91 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 70 / 100 | 1316.3 | 331.37 | 11.36 | 0.2 | 921.41 | 231.96 | 7.95 | 0.14 | 29.2215 | 20.46 | 0.0125 | 0.01
Двери
15 | ТЕР15-04-025-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов 1 341,61 = 1 785,54 - 0,02474 x 17 944,01 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (105,52 руб.): 100% от ФОТ (105,52 руб.) СП (44,32 руб.): 42%=49%*0.85 от ФОТ (105,52 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,075 7,5 / 100 | 1503.2 | 1223.15 | 10.26 | 0.2 | 112.74 | 91.74 | 0.77 | 0.02 | 106.6395 | 8 | 0.0125
Уд | 1. 101-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т | 0,02474 0,0019 | 17944.01 |  |  |  | 34.09
16 | ТССЦ-113-8028 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Эмаль ПФ-115 белая Материалы | кг | 1,9 0,0019*1000 | 13.3 |  |  |  | 25.27
Потолок
17 | ТЕРр62-17-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (92,03 руб.): 90% от ФОТ (102,26 руб.) СП (47,04 руб.): 46% от ФОТ (102,26 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 24 / 100 | 1892.76 | 368.88 | 8.43 | 1.63 | 454.26 | 88.53 | 2.02 | 0.39 | 33.78 | 8.11 | 0.1 | 0.02
Пол
18 | ТЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки Полы (ремонтно-строительные): НР (27,38 руб.): 89% от ФОТ (30,76 руб.) СП (15,07 руб.): 49% от ФОТ (30,76 руб.) | 100 м плинтуса | 0,19 19 / 100 | 140.8 | 140.8 |  |  | 26.75 | 26.75 |  |  | 14.28 | 2.71
Н | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,62 0,1178
19 | ТЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Полы (ремонтно-строительные): НР (23,42 руб.): 89% от ФОТ (26,31 руб.) СП (12,89 руб.): 49% от ФОТ (26,31 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,2 20 / 100 | 116.42 | 112.31 | 4.11 | 2.12 | 23.28 | 22.46 | 0.82 | 0.42 | 11.39 | 2.28 | 0.13 | 0.03
Н | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,47 0,094
20 | ТЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат» 1 123,47 = 6 577,41 - 102 x 53,47 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (133,84 руб.): 112% от ФОТ (119,5 руб.) СП (65,73 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (119,5 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,2 20 / 100 | 1204.05 | 512.46 | 68.69 | 7.15 | 240.81 | 102.49 | 13.74 | 1.43 | 48.76 | 9.75 | 0.4375 | 0.09
Уд | 1. 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | 102 20,4 | 53.47 |  |  |  | 1090.79
21 | ТССЦ-101-4218 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) Материалы | м2 | 20.4 | 74.66 |  |  |  | 1523.06
22 | ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (21,75 руб.): 112% от ФОТ (19,42 руб.) СП (10,68 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (19,42 руб.) | 100 м плинтуса | 0,19 19 / 100 | 1799.54 | 88.92 | 15.55 |  | 341.9 | 16.89 | 2.95 |  | 7.659 | 1.46
Сантехника
23 | ТЕРр65-3-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Снятие смесителя: без душевой сетки Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (3,97 руб.): 87% от ФОТ (4,56 руб.) СП (2,01 руб.): 44% от ФОТ (4,56 руб.) | 100 шт. арматуры | 0,01 1 / 100 | 397.95 | 395.73 | 2.22 | 1.14 | 3.98 | 3.96 | 0.02 | 0.01 | 36.71 | 0.37 | 0.07
Н | 1. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,22 0,0022
24 | ТЕРр65-6-19 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Смена: раковин Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные): НР (26,12 руб.): 103% от ФОТ (25,36 руб.) СП (13,19 руб.): 52% от ФОТ (25,36 руб.) | 100 приборов | 0,01 1 / 100 | 12096.29 | 2194.21 | 83.57 | 11.43 | 120.97 | 21.94 | 0.84 | 0.11 | 191.3 | 1.91 | 0.7 | 0.01
25 | ТССЦ-301-7787 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющим выпуском Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | компл. | 1 | 24.44 |  |  |  | 24.44
26 | ТССЦ-301-1266 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Подводка гибкая армированная резиновая: 1000 мм Материалы | 10 шт. | 0,2 2 / 10 | 145 |  |  |  | 29
27 | ТЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Установка смесителей (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (13,62 руб.): 121% от ФОТ (11,26 руб.) СП (6,87 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (11,26 руб.) | 10 шт. | 0,1 1 / 10 | 1452.2 | 97.89 | 0.46 |  | 145.23 | 9.79 | 0.05 |  | 8.05 | 0.81
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 22343.35 | 1369.04 | 122.22 | 22.22 |  | 125.9 |  | 1.45
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 22567.02 | 1574.39 | 140.54 | 25.55 |  | 144.79 |  | 1.65
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-2, 4, 6, 8, 10, 13-15, 7, 17, 11, 18-20, 22-25, 27) | [8 empty] | 223.67 | 205.36 | 18.33 | 3.33 |  | 18.885 |  | 0.2175
Накладные расходы | [8 empty] | 1584.34
В том числе, справочно:
73% ФОТ (от 2,35) (Поз. 11) | [8 empty] | 1.72
87% ФОТ (от 4,56) (Поз. 23) | [8 empty] | 3.97
89% ФОТ (от 57,07) (Поз. 18-19) | [8 empty] | 50.79
90% ФОТ (от 267,35) (Поз. 7, 17) | [8 empty] | 240.62
91% ФОТ (от 245,65) (Поз. 1) | [8 empty] | 223.54
100% ФОТ (от 585,54) (Поз. 6, 8, 10, 13-15) | [8 empty] | 585.54
103% ФОТ (от 25,36) (Поз. 24-25) | [8 empty] | 26.12
108% ФОТ (от 261,87) (Поз. 2, 4) | [8 empty] | 282.82
112% ФОТ (от 138,93) (Поз. 20, 22) | [8 empty] | 155.6
121% ФОТ (от 11,26) (Поз. 27) | [8 empty] | 13.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 727.32
В том числе, справочно:
34% ФОТ (от 2,35) (Поз. 11) | [8 empty] | 0.8
44% ФОТ (от 4,56) (Поз. 23) | [8 empty] | 2.01
46% ФОТ (от 267,35) (Поз. 7, 17) | [8 empty] | 122.98
49% ФОТ (от 57,07) (Поз. 18-19) | [8 empty] | 27.96
42% = 49%*0,85 ФОТ (от 585,54) (Поз. 6, 8, 10, 13-15) | [8 empty] | 245.93
52% ФОТ (от 25,36) (Поз. 24-25) | [8 empty] | 13.19
44% = 52%*0,85 ФОТ (от 245,65) (Поз. 1) | [8 empty] | 108.09
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 261,87) (Поз. 2, 4) | [8 empty] | 123.08
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 138,93) (Поз. 20, 22) | [8 empty] | 76.41
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 11,26) (Поз. 27) | [8 empty] | 6.87
Итого по разделу 1 Косметический ремонт комнаты приема пищи, здания Ж-21, 4 этаж, К.415 | [8 empty] | 24878.68 |  |  |  |  | 144.79 |  | 1.65
Раздел 2. Перевозка
28 | ТССЦпг03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное): НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 0.36 | 23.54 |  | 23.54 |  | 8.47 |  | 8.47
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 8.47 |  | 8.47
Итого по разделу 2 Перевозка | [8 empty] | 8.47
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 22351.82 | 1369.04 | 130.69 | 22.22 |  | 125.9 |  | 1.45
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 22575.49 | 1574.39 | 149.01 | 25.55 |  | 144.79 |  | 1.65
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-2, 4, 6, 8, 10, 13-15, 7, 17, 11, 18-20, 22-25, 27) | [8 empty] | 223.67 | 205.36 | 18.33 | 3.33 |  | 18.885 |  | 0.2175
Накладные расходы | [8 empty] | 1584.34
В том числе, справочно:
73% ФОТ (от 2,35) (Поз. 11) | [8 empty] | 1.72
87% ФОТ (от 4,56) (Поз. 23) | [8 empty] | 3.97
89% ФОТ (от 57,07) (Поз. 18-19) | [8 empty] | 50.79
90% ФОТ (от 267,35) (Поз. 7, 17) | [8 empty] | 240.62
91% ФОТ (от 245,65) (Поз. 1) | [8 empty] | 223.54
100% ФОТ (от 585,54) (Поз. 6, 8, 10, 13-15) | [8 empty] | 585.54
103% ФОТ (от 25,36) (Поз. 24-25) | [8 empty] | 26.12
108% ФОТ (от 261,87) (Поз. 2, 4) | [8 empty] | 282.82
112% ФОТ (от 138,93) (Поз. 20, 22) | [8 empty] | 155.6
121% ФОТ (от 11,26) (Поз. 27) | [8 empty] | 13.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 727.32
В том числе, справочно:
34% ФОТ (от 2,35) (Поз. 11) | [8 empty] | 0.8
44% ФОТ (от 4,56) (Поз. 23) | [8 empty] | 2.01
46% ФОТ (от 267,35) (Поз. 7, 17) | [8 empty] | 122.98
49% ФОТ (от 57,07) (Поз. 18-19) | [8 empty] | 27.96
42% = 49%*0,85 ФОТ (от 585,54) (Поз. 6, 8, 10, 13-15) | [8 empty] | 245.93
52% ФОТ (от 25,36) (Поз. 24-25) | [8 empty] | 13.19
44% = 52%*0,85 ФОТ (от 245,65) (Поз. 1) | [8 empty] | 108.09
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 261,87) (Поз. 2, 4) | [8 empty] | 123.08
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 138,93) (Поз. 20, 22) | [8 empty] | 76.41
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 11,26) (Поз. 27) | [8 empty] | 6.87
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | [8 empty] | 592.65 |  |  |  |  | 22.41 |  | 1
Деревянные конструкции | [8 empty] | 2005.04 |  |  |  |  | 23.58 |  | 0.1
Материалы | [8 empty] | 17495.32
Отделочные работы | [8 empty] | 2446.97 |  |  |  |  | 50.3 |  | 0.39
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 996.53 |  |  |  |  | 26.07 |  | 0.02
Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | [8 empty] | 4.87 |  |  |  |  | 0.24
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 136.28 |  |  |  |  | 5.74 |  | 0.03
Полы | [8 empty] | 835.13 |  |  |  |  | 12.89 |  | 0.1
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 10.55 |  |  |  |  | 0.43
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 188.14 |  |  |  |  | 2.2 |  | 0.01
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 167.2 |  |  |  |  | 0.93
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) | [8 empty] | 8.47
Итого | [8 empty] | 24887.15 |  |  |  |  | 144.79 |  | 1.65
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 20852.09
Машины и механизмы | [8 empty] | 149.01
ФОТ | [8 empty] | 1599.94
Накладные расходы | [8 empty] | 1584.34
Сметная прибыль | [8 empty] | 727.32
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 24887.15 |  |  |  |  | 144.79 |  | 1.65
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 19.76
2 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.-ч | 19.49
3 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.-ч | 9.75
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 1.52
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 8.11
6 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 19.35
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 20.46
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 9.91
9 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 8
10 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 3.47
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 6.08
12 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.45
Машины и механизмы
13 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час
14 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 1.18
15 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.час | 0.03
16 | 111500 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.час | 0.24
17 | 134041 | Шуруповерт | маш.час | 2.34
18 | 330206 | Дрели: электрические | маш.час | 0.33
19 | 331451 | Перфораторы: электрические | маш.час | 2.87
20 | 331531 | Пила: дисковая электрическая | маш.час
21 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.79
Материалы
22 | 101-0136 | Дюбели | т | 0.0001
23 | 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т
24 | 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 | 2
25 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0001
26 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т
27 | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0061
28 | 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1.224
29 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т
30 | 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 0.195
31 | 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм | т | 0.0001
32 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.035
33 | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0031
34 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.013
35 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0217
36 | 101-1743 | Клей «Бустилат» | т | 0.01
37 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.4233
38 | 101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0.0075
39 | 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0002
40 | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0.9648
41 | 101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | 0.0016
42 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.0611
43 | 101-2052 | Лента бутиловая | м | 28.54
44 | 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 6.655
45 | 101-2181 | Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм | т
46 | 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм | 1000 шт. | 0.052
47 | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 10.669
48 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0002
49 | 101-2434 | Клей ПВА | кг | 0.45
50 | 101-2789 | Лента ПСУЛ | 10 м | 1.794
51 | 101-3464 | Грунтовка: масляная ВАК-I-V | т | 0.0001
52 | 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 4.647
53 | 101-4282 | Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм | 100 шт. | 0.4997
54 | 101-4847 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0.0133
55 | 101-4848 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0.0133
56 | 101-4849 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0.076
57 | 101-4850 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | 100 шт. | 0.0152
58 | 101-4851 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | 100 шт. | 0.0152
59 | 101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 19.19
60 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 1.0904
61 | 301-0572 | Раковины стальные эмалированные | компл. | 1
62 | 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт. | 0.06
63 | 301-1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 1
64 | 402-0071 | Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0.001
65 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0002
66 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0013
67 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0762
68 | ТССЦ-101-2904 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм | м | 4.7
69 | ТССЦ-101-4218 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 20.4
70 | ТССЦ-101-6514 | Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" | т | 0.0091
71 | ТССЦ-113-8028 | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 1.9
72 | ТССЦ-203-1073 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 /прим. 18 створок, 2 поворотно-откидные/ | м2 | 11.28
73 | ТССЦ-301-1266 | Подводка гибкая армированная резиновая: 1000 мм | 10 шт. | 0.2
74 | ТССЦ-301-7787 | Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющим выпуском | компл. | 1
75 | ТССЦ-402-0100 | Смесь сухая цементная ремонтная, безусадочная, быстросхватывающаяся /расход 2050 кг на 1м3/ | т | 0.13489
Перевозка
76 | ТССЦпг03-21-01-040 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза | 1 т груза | 0.36
Составил: ___________________________Санькова И.А.
Проверил: ___________________________Степанова Г.Ф.