## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
АО "Синтез-Каучук"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15-46-23
(локальная смета)
ОКР 2024г. Замена задвижки Ду800х10 в камере П-15, П-14, с западной стороны С-8
Цех Водоснабжения
Основание: Дефектная ведомость № 114
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________22,808 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,568 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________161,99 |  | чел.час
Составлен 25.04.2023г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ОКР 2024г. Замена задвижки Ду800х10 в камере П-15, с западной стороны С-8
Демонтаж
1 | ТЕРр66-26-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм /прим./ Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (208,01 руб.): 89% от ФОТ (233,72 руб.) СП (102,84 руб.): 44% от ФОТ (233,72 руб.) | 1 задвижка | 1 | 522.78 | 151.79 | 370.99 | 51.44 | 522.78 | 151.79 | 370.99 | 51.44 | 13.9 | 13.9 | 3.15 | 3.15
2 | ТЕР22-03-014-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Срезка. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 800 мм /прим./ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (377,04 руб.): 117% от ФОТ (322,26 руб.) СП (238,47 руб.): 74% от ФОТ (322,26 руб.) | 1 фланец | 2 | 835.53 | 52.75 | 782.78 | 87.36 | 1671.06 | 105.5 | 1565.56 | 174.72 | 3.762 | 7.52 | 5.16 | 10.32
Монтаж
3 | ТЕР22-03-006-13 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 800 мм 1 188,59 = 21 644,38 - 1,05 x 21,24 - 0,0235 x 12 601,54 - 1 x 20 137,35 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (675,08 руб.): 117% от ФОТ (576,99 руб.) СП (363,5 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (576,99 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 1449.55 | 416.14 | 1033.41 | 85.59 | 1449.55 | 416.14 | 1033.41 | 85.59 | 34.592 | 34.59 | 4.95 | 4.95
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,05 1,05 | 21.24 |  |  |  | 22.3
Уд | 2. 101-2580 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 30 мм | т | 0,0235 0,0235 | 12601.54 |  |  |  | 296.14
Уд | 3. 302-1725 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм | шт. | 1 1 | 20137.35 |  |  |  | 20137.35
4 | Материал заказчика | Задвижка 30ч930бр Ду800х10 с КОФ Материалы для монтажных работ | шт. | 1
5 | Материал заказчика | Фланец Ду800х10 Материалы для монтажных работ | шт | 2
6 | Материал заказчика | Болты М30х130 с гайками Материалы для монтажных работ | шт | 48
7 | ТЕР22-03-014-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 800 мм /прим./ 1 439,32 = 2 427,80 - 1 x 988,48 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (761,82 руб.): 117% от ФОТ (651,13 руб.) СП (410,21 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (651,13 руб.) | 1 фланец | 2 | 1778.67 | 101.1 | 1630.79 | 182 | 3557.34 | 202.2 | 3261.58 | 364 | 7.2105 | 14.42 | 10.75 | 21.5
Уд | 1. 507-1646 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 800 мм | шт. | 1 2 | 988.48 |  |  |  | 1976.96
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 7200.73 | 875.63 | 6231.54 | 675.75 |  | 70.43 |  | 39.92
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 8266.81 | 1006.98 | 7166.27 | 777.12 |  | 81 |  | 45.91
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-3, 7) | [8 empty] | 1066.08 | 131.34 | 934.73 | 101.36 |  | 10.5645 |  | 5.988
Накладные расходы | [8 empty] | 2021.95
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 233,72) (Поз. 1) | [8 empty] | 208.01
117% ФОТ (от 1550,38) (Поз. 2-3, 7) | [8 empty] | 1813.94
Сметная прибыль | [8 empty] | 1115.03
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 233,72) (Поз. 1) | [8 empty] | 102.84
74% ФОТ (от 322,26) (Поз. 2) | [8 empty] | 238.47
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 1228,12) (Поз. 3, 7) | [8 empty] | 773.72
Итого по разделу 1 ОКР 2024г. Замена задвижки Ду800х10 в камере П-15, с западной стороны С-8 | [8 empty] | 11403.79 |  |  |  |  | 81 |  | 45.91
Раздел 2. ОКР 2024г. Замена задвижки Ду800х10 в камере П-14, с западной стороны С-8
Демонтаж
8 | ТЕРр66-26-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм /прим./ Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (208,01 руб.): 89% от ФОТ (233,72 руб.) СП (102,84 руб.): 44% от ФОТ (233,72 руб.) | 1 задвижка | 1 | 522.78 | 151.79 | 370.99 | 51.44 | 522.78 | 151.79 | 370.99 | 51.44 | 13.9 | 13.9 | 3.15 | 3.15
9 | ТЕР22-03-014-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Срезка. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 800 мм /прим./ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (377,04 руб.): 117% от ФОТ (322,26 руб.) СП (238,47 руб.): 74% от ФОТ (322,26 руб.) | 1 фланец | 2 | 835.53 | 52.75 | 782.78 | 87.36 | 1671.06 | 105.5 | 1565.56 | 174.72 | 3.762 | 7.52 | 5.16 | 10.32
Монтаж
10 | ТЕР22-03-006-13 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 800 мм 1 188,59 = 21 644,38 - 1,05 x 21,24 - 0,0235 x 12 601,54 - 1 x 20 137,35 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (675,08 руб.): 117% от ФОТ (576,99 руб.) СП (363,5 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (576,99 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 1449.55 | 416.14 | 1033.41 | 85.59 | 1449.55 | 416.14 | 1033.41 | 85.59 | 34.592 | 34.59 | 4.95 | 4.95
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,05 1,05 | 21.24 |  |  |  | 22.3
Уд | 2. 101-2580 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 30 мм | т | 0,0235 0,0235 | 12601.54 |  |  |  | 296.14
Уд | 3. 302-1725 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм | шт. | 1 1 | 20137.35 |  |  |  | 20137.35
11 | Материал заказчика | Задвижка 30ч930бр Ду800х10 с КОФ Материалы для монтажных работ | шт. | 1
12 | Материал заказчика | Фланец Ду800х10 Материалы для монтажных работ | шт | 2
13 | Материал заказчика | Болты М30х130 с гайками Материалы для монтажных работ | шт | 48
14 | ТЕР22-03-014-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 800 мм /прим./ 1 439,32 = 2 427,80 - 1 x 988,48 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (761,82 руб.): 117% от ФОТ (651,13 руб.) СП (410,21 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (651,13 руб.) | 1 фланец | 2 | 1778.67 | 101.1 | 1630.79 | 182 | 3557.34 | 202.2 | 3261.58 | 364 | 7.2105 | 14.42 | 10.75 | 21.5
Уд | 1. 507-1646 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 800 мм | шт. | 1 2 | 988.48 |  |  |  | 1976.96
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 7200.73 | 875.63 | 6231.54 | 675.75 |  | 70.43 |  | 39.92
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 8266.81 | 1006.98 | 7166.27 | 777.12 |  | 81 |  | 45.91
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 8-10, 14) | [8 empty] | 1066.08 | 131.34 | 934.73 | 101.36 |  | 10.5645 |  | 5.988
Накладные расходы | [8 empty] | 2021.95
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 233,72) (Поз. 8) | [8 empty] | 208.01
117% ФОТ (от 1550,38) (Поз. 9-10, 14) | [8 empty] | 1813.94
Сметная прибыль | [8 empty] | 1115.03
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 233,72) (Поз. 8) | [8 empty] | 102.84
74% ФОТ (от 322,26) (Поз. 9) | [8 empty] | 238.47
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 1228,12) (Поз. 10, 14) | [8 empty] | 773.72
Итого по разделу 2 ОКР 2024г. Замена задвижки Ду800х10 в камере П-14, с западной стороны С-8 | [8 empty] | 11403.79 |  |  |  |  | 81 |  | 45.91
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 14401.46 | 1751.26 | 12463.08 | 1351.5 |  | 140.86 |  | 79.84
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 16533.62 | 2013.95 | 14332.55 | 1554.23 |  | 161.99 |  | 91.83
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1, 8, 2, 9, 3, 7, 10, 14) | [8 empty] | 2132.16 | 262.69 | 1869.46 | 202.73 |  | 21.129 |  | 11.976
Накладные расходы | [8 empty] | 4043.89
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 467,43) (Поз. 1, 8) | [8 empty] | 416.01
117% ФОТ (от 3100,75) (Поз. 2, 9, 3, 7, 10, 14) | [8 empty] | 3627.88
Сметная прибыль | [8 empty] | 2230.04
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 467,43) (Поз. 1, 8) | [8 empty] | 205.67
74% ФОТ (от 644,51) (Поз. 2, 9) | [8 empty] | 476.94
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 2456,24) (Поз. 3, 7, 10, 14) | [8 empty] | 1547.43
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 22807.55 |  |  |  |  | 161.99 |  | 91.83
Итого Монтажные работы
Итого | [8 empty] | 22807.55 |  |  |  |  | 161.99 |  | 91.83
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 187.12
Машины и механизмы | [8 empty] | 14332.55
ФОТ | [8 empty] | 3568.18
Накладные расходы | [8 empty] | 4043.89
Сметная прибыль | [8 empty] | 2230.04
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 22807.55 |  |  |  |  | 161.99 |  | 91.83
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 27.8
2 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 69.18
3 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 43.88
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 79.84
Машины и механизмы
5 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 7.7
6 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 29.54
7 | 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.час | 34.12
8 | 150703 | Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.час | 8.5
9 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 5.04
Материалы
10 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0156
11 | 507-1646 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 800 мм | шт.
12 | Материал заказчика | ... | шт. | 102
13 | Материал заказчика | - Болты М30х130 с гайками | шт | 96
14 | Материал заказчика | - Задвижка 30ч930бр Ду800х10 с КОФ | шт. | 2
15 | Материал заказчика | - Фланец Ду800х10 | шт | 4
Составил: ___________________________Санькова И.А.
Проверил: ___________________________Степанова Г.Ф.