## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2022 г. | [11 empty] | "____" ______________2022 г.
АО "СНХЗ"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 17-22-22
|  | на | Ремонт туалета подстанции Л-8 здания Ж-7
Цех Ж-7-7а-7б
Основание: Дефектная ведомость №257
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________16,664 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,192 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________182,05 |  | чел.час
Составлена в текущих ценах по состоянию на 2001 г.______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт туалета подстанции Л-8 здания Ж-7
1 | ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Строительные металлические конструкции: НР (63,1 руб.): 93% от ФОТ (67,85 руб.) СП (35,76 руб.): 62%*0.85 от ФОТ (67,85 руб.) | 1 м2 проема | 2,8 (0,7*2)*2 | 34.77 | 21.07 | 13.7 |  | 97.36 | 59 | 38.36 |  | 1.68 | 4.7
Н | 1. 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | 0
Н | 2. 203-9066 | Блоки дверные металлические | м2 | 0
2 | ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции: НР (103,68 руб.): 93% от ФОТ (111,48 руб.) СП (58,75 руб.): 62%*0.85 от ФОТ (111,48 руб.) | 1 м2 проема | 2,8 (0,7*2)*2 | 95.49 | 34.62 | 24.46 |  | 267.37 | 96.94 | 68.49 |  | 2.76 | 7.73
Н | 1. 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | 0
Н | 2. 203-9066 | Блоки дверные металлические | м2 | 1 2,8
3 | ТССЦ-203-8113 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм/700х2000мм/ Материалы | шт. | 2 | 3019.7 |  |  |  | 6039.4
4 | ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских 2 460,86 = 4 337,51 - 0,1 x 445,45 - 4,3 x 426,07 (40/17=2,35 ПЗ=2,35 (ОЗП=2,35; ЭМ=2,35 к расх.; ЗПМ=2,35; МАТ=2,35 к расх.; ТЗ=2,35; ТЗМ=2,35); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (190,48 руб.): 100% от ФОТ (190,48 руб.) СП (79,33 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (190,48 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0252 2,52 / 100 | 6665.8 | 6474.27 | 191.53 | 98.82 | 167.98 | 163.15 | 4.83 | 2.49 | 551.4722 | 13.9 | 6.0512 | 0.15
Уд | 1. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,235 0,005922 | 445.45 |  |  |  | 2.64
Уд | 2. 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5 | м3 | 10,105 0,254646 | 426.07 |  |  |  | 108.5
5 | ТЕРр69-12-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приготовление растворов вручную: цементно-известковых легких Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок: НР (5,5 руб.): 73% от ФОТ (7,53 руб.) СП (2,56 руб.): 34% от ФОТ (7,53 руб.) | 1 м3 раствора | 0,260568 0,005922+0,254646 | 25.14 | 25.14 |  |  | 6.55 | 6.55 |  |  | 2.55 | 0.66
6 | ТССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь сухая Материалы | т | 0,533 0,26*2050/1000 | 2384.6 |  |  |  | 1270.99
7 | ТЕР15-02-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских/5мм./ 1 181,62 = 5 278,36 - 1,718 x 2 384,60 (5/10=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (19,17 руб.): 100% от ФОТ (19,17 руб.) СП (7,98 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (19,17 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0252 2,52 / 100 | 682.68 | 635.28 | 45.04 | 26.04 | 17.2 | 16.01 | 1.14 | 0.66 | 52.808 | 1.33 | 2.0812 | 0.05
Н | 1. 101-9732 | Грунтовка | т | 0
Уд | 2. 402-0070 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 0,859 0,0216468 | 2384.6 |  |  |  | 51.62
8 | ТССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь сухая Материалы | т | 0.021647 | 2384.6 |  |  |  | 51.62
9 | ТССЦ-101-6514 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" Материалы | т | 0,000454 0,0252*0,018 | 8613.86 |  |  |  | 3.91
10 | ТЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску/прим.откосы/ 945,95 = 1 209,91 - 0,01837 x 14 369,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (11,64 руб.): 100% от ФОТ (11,64 руб.) СП (4,85 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (11,64 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0225 2,25 / 100 | 1005.58 | 449.8 | 4.79 | 0.2 | 22.63 | 10.12 | 0.11 |  | 39.215 | 0.88 | 0.0125
Уд | 1. 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0,01837 0,0004133 | 14369 |  |  |  | 5.94
11 | ТССЦ-113-8029 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Эмаль ПФ-115 цветная Материалы | кг | 0,4133 0,0004133*1000 | 18.05 |  |  |  | 7.46
12 | ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов: НР (118,6 руб.): 103% от ФОТ (115,15 руб.) СП (57,75 руб.): 59%*0,85 от ФОТ (115,15 руб.) | 100 м2 | 0,445 44,5 / 100 | 225.01 | 225.01 |  |  | 100.13 | 100.13 |  |  | 22.82 | 10.15
13 | ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (20/17=1,18 ПЗ=1,18 (ОЗП=1,18; ЭМ=1,18 к расх.; ЗПМ=1,18; МАТ=1,18 к расх.; ТЗ=1,18; ТЗМ=1,18); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (763,47 руб.): 100% от ФОТ (763,47 руб.) СП (317,99 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (763,47 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,445 44,5 / 100 | 2867.42 | 1385.01 | 210.6 | 106.88 | 1276 | 616.33 | 93.72 | 47.56 | 116.4849 | 51.84 | 9.2778 | 4.13
14 | ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен/5мм/ 644,79 = 2 957,85 - 0,97 x 2 384,60 (5/10=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (184,76 руб.): 100% от ФОТ (184,76 руб.) СП (76,95 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (184,76 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,445 44,5 / 100 | 372.54 | 346.4 | 24.81 | 14.63 | 165.78 | 154.15 | 11.04 | 6.51 | 29.8368 | 13.28 | 1.1688 | 0.52
Н | 1. 101-9732 | Грунтовка | т | 0
Уд | 2. 402-0070 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 0,485 0,215825 | 2384.6 |  |  |  | 514.66
15 | ТССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь сухая Материалы | т | 0.21582 | 2384.6 |  |  |  | 514.66
16 | ТССЦ-101-6514 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" Материалы | т | 0,00445 0,445*0,01 | 8613.86 |  |  |  | 38.33
17 | ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (96,71 руб.): 100% от ФОТ (96,71 руб.) СП (40,28 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (96,71 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2536 25,36 / 100 | 1316.31 | 331.37 | 11.36 | 0.2 | 333.82 | 84.04 | 2.88 | 0.05 | 29.2215 | 7.41 | 0.0125
18 | ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (475,06 руб.): 100% от ФОТ (475,06 руб.) СП (197,86 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (475,06 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1914 19,14 / 100 | 10589.16 | 2131.84 | 50.21 | 26.49 | 2026.77 | 408.03 | 9.61 | 5.07 | 183.6205 | 35.14 | 2.0625 | 0.39
19 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (9,47 руб.): 90% от ФОТ (10,52 руб.) СП (4,84 руб.): 46% от ФОТ (10,52 руб.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,0446 4,46 / 100 | 205.09 | 205.09 |  |  | 9.15 | 9.15 |  |  | 20.8 | 0.93
20 | ТЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков/5мм/ 828,21 = 3 525,19 - 1,131 x 2 384,60 (5/10=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (23,84 руб.): 100% от ФОТ (23,84 руб.) СП (9,93 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (23,84 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0446 4,46 / 100 | 478.31 | 447.72 | 29.03 | 17.03 | 21.33 | 19.97 | 1.29 | 0.76 | 36.2825 | 1.62 | 1.3625 | 0.06
Н | 1. 101-9732 | Грунтовка | т | 0
Уд | 2. 402-0070 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 0,5655 0,0252213 | 2384.6 |  |  |  | 60.14
21 | ТССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь сухая Материалы | т | 0.025221 | 2384.6 |  |  |  | 60.14
22 | ТССЦ-101-6514 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" Материалы | т | 0,000491 0,0446*0,011 | 8613.86 |  |  |  | 4.23
23 | ТЕР15-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (6,23 руб.): 100% от ФОТ (6,23 руб.) СП (2,59 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (6,23 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0446 4,46 / 100 | 202.88 | 121.29 | 2.59 | 0.2 | 9.05 | 5.41 | 0.12 | 0.01 | 11.7415 | 0.52 | 0.0125
24 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм/прим. 30мм/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (27,7 руб.): 112% от ФОТ (24,73 руб.) СП (13,66 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (24,73 руб.) | 100 м2 стяжки | 0,0446 4,46 / 100 | 1512.96 | 456.18 | 60 | 25.93 | 67.48 | 20.35 | 2.68 | 1.16 | 45.4365 | 2.03 | 1.5875 | 0.07
25 | ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ((30-20)/5=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (1,16 руб.): 112% от ФОТ (1,04 руб.) СП (0,57 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1,04 руб.) | 100 м2 стяжки | 0,0446 4,46 / 100 | 524.19 | 11.55 | 21.6 | 8.58 | 23.38 | 0.52 | 0.96 | 0.38 | 1.15 | 0.05 | 0.525 | 0.02
26 | ТЕР11-01-027-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (91,81 руб.): 112% от ФОТ (81,97 руб.) СП (45,29 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (81,97 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,0446 4,46 / 100 | 13442.09 | 1522.11 | 200.66 | 76.11 | 599.52 | 67.89 | 8.95 | 3.39 | 137.747 | 6.14 | 5.275 | 0.24
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 13202.24 | 1837.74 | 244.18 | 68.04 |  | 158.31 |  | 5.63
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 13514.52 | 2113.39 | 280.81 | 78.25 |  | 182.05 |  | 6.48
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-2, 4, 7, 10, 13-14, 17-18, 20, 23, 5, 12, 19, 24-26) | [8 empty] | 312.28 | 275.66 | 36.63 | 10.21 |  | 23.7465 |  | 0.8445
Накладные расходы | [8 empty] | 2192.39
В том числе, справочно:
73% ФОТ (от 7,53) (Поз. 5) | [8 empty] | 5.5
90% ФОТ (от 10,52) (Поз. 19) | [8 empty] | 9.47
93% ФОТ (от 179,33) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 166.78
100% ФОТ (от 1771,37) (Поз. 4, 7, 10, 13-14, 17-18, 20, 23) | [8 empty] | 1771.37
103% ФОТ (от 115,15) (Поз. 12) | [8 empty] | 118.6
112% ФОТ (от 107,74) (Поз. 24-26) | [8 empty] | 120.67
Сметная прибыль | [8 empty] | 956.97
В том числе, справочно:
34% ФОТ (от 7,53) (Поз. 5) | [8 empty] | 2.56
46% ФОТ (от 10,52) (Поз. 19) | [8 empty] | 4.84
49%*0.85 ФОТ (от 1771,37) (Поз. 4, 7, 10, 13-14, 17-18, 20, 23) | [8 empty] | 737.78
59%*0,85 ФОТ (от 115,15) (Поз. 12) | [8 empty] | 57.75
62%*0.85 ФОТ (от 179,33) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 94.51
65%*0.85 ФОТ (от 107,74) (Поз. 24-26) | [8 empty] | 59.53
Итоги по разделу 1 Ремонт туалета подстанции Л-8 здания Ж-7 :
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 665.44 |  |  |  |  | 14.29
Материалы | [8 empty] | 7990.74
Отделочные работы | [8 empty] | 6790 |  |  |  |  | 144.81 |  | 6.1
Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | [8 empty] | 15.59 |  |  |  |  | 0.76
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | [8 empty] | 291.5 |  |  |  |  | 11.67
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 24.83 |  |  |  |  | 1.07
Полы | [8 empty] | 885.78 |  |  |  |  | 9.45 |  | 0.38
Итого | [8 empty] | 16663.88 |  |  |  |  | 182.05 |  | 6.48
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 11120.32
Машины и механизмы | [8 empty] | 280.81
ФОТ | [8 empty] | 2191.64
Накладные расходы | [8 empty] | 2192.39
Сметная прибыль | [8 empty] | 956.97
Итого по разделу 1 Ремонт туалета подстанции Л-8 здания Ж-7 | [8 empty] | 16663.88 |  |  |  |  | 182.05 |  | 6.48
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 13202.24 | 1837.74 | 244.18 | 68.04 |  | 158.31 |  | 5.63
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 13514.52 | 2113.39 | 280.81 | 78.25 |  | 182.05 |  | 6.48
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-2, 4, 7, 10, 13-14, 17-18, 20, 23, 5, 12, 19, 24-26) | [8 empty] | 312.28 | 275.66 | 36.63 | 10.21 |  | 23.7465 |  | 0.8445
Накладные расходы | [8 empty] | 2192.39
В том числе, справочно:
73% ФОТ (от 7,53) (Поз. 5) | [8 empty] | 5.5
90% ФОТ (от 10,52) (Поз. 19) | [8 empty] | 9.47
93% ФОТ (от 179,33) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 166.78
100% ФОТ (от 1771,37) (Поз. 4, 7, 10, 13-14, 17-18, 20, 23) | [8 empty] | 1771.37
103% ФОТ (от 115,15) (Поз. 12) | [8 empty] | 118.6
112% ФОТ (от 107,74) (Поз. 24-26) | [8 empty] | 120.67
Сметная прибыль | [8 empty] | 956.97
В том числе, справочно:
34% ФОТ (от 7,53) (Поз. 5) | [8 empty] | 2.56
46% ФОТ (от 10,52) (Поз. 19) | [8 empty] | 4.84
49%*0.85 ФОТ (от 1771,37) (Поз. 4, 7, 10, 13-14, 17-18, 20, 23) | [8 empty] | 737.78
59%*0,85 ФОТ (от 115,15) (Поз. 12) | [8 empty] | 57.75
62%*0.85 ФОТ (от 179,33) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 94.51
65%*0.85 ФОТ (от 107,74) (Поз. 24-26) | [8 empty] | 59.53
Итоги по смете:
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 665.44 |  |  |  |  | 14.29
Материалы | [8 empty] | 7990.74
Отделочные работы | [8 empty] | 6790 |  |  |  |  | 144.81 |  | 6.1
Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | [8 empty] | 15.59 |  |  |  |  | 0.76
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | [8 empty] | 291.5 |  |  |  |  | 11.67
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 24.83 |  |  |  |  | 1.07
Полы | [8 empty] | 885.78 |  |  |  |  | 9.45 |  | 0.38
Итого | [8 empty] | 16663.88 |  |  |  |  | 182.05 |  | 6.48
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 11120.32
Машины и механизмы | [8 empty] | 280.81
ФОТ | [8 empty] | 2191.64
Накладные расходы | [8 empty] | 2192.39
Сметная прибыль | [8 empty] | 956.97
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 16663.88 |  |  |  |  | 182.05 |  | 6.48
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.-ч | 11.74
2 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2) | чел.-ч | 2.08
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.-ч | 0.52
4 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.-ч | 6.14
5 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | чел.-ч | 7.41
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.-ч | 0.88
7 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.-ч | 48.42
8 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7) | чел.-ч | 13.9
9 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8) | чел.-ч | 51.84
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9) | чел.-ч | 1.33
11 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,1) | чел.-ч | 1.62
12 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2) | чел.-ч | 12.43
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.63
Машины и механизмы
14 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.05
15 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 1.03
16 | 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2.18
17 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.час | 0.96
18 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 0.77
19 | 111500 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.час | 3.58
20 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 0.66
21 | 331451 | Перфораторы: электрические | маш.час | 1.04
22 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.98
Материалы
23 | 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6х50 мм | т | 6.3e-05
24 | 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 | 19.14
25 | 101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с: многоцветным рисунком толщиной 11 мм | м2 | 4.5492
26 | 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.9091
27 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00028
28 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.2676
29 | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0001125
30 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0013394
31 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.20404
32 | 101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0.071775
33 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 2.23e-05
34 | 101-1823 | Грунтовка: масляная готовая к применению | т | 0.0001687
35 | 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0002542
36 | 101-1921 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.28
37 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» | кг | 20.07
38 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.015977
39 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0.00223
40 | 204-0062 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.0084
41 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 0.13648
42 | 402-0071 | Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0.00957
43 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.98194
44 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0031506
45 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0007582
46 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 7.18e-05
47 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.50935
48 | ТССЦ-101-6514 | Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" | т | 0.005395
49 | ТССЦ-113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 0.4133
50 | ТССЦ-203-8113 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм/700х2000мм/ | шт. | 2
51 | ТССЦ-402-0070 | Смесь сухая | т | 0.79569
Составил: ___________________________Собачкина А.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Степанова Г.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)